|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **214 Vodocrpilište Zdenac br.7 (sirova voda)** |  |  |  |
| **01 01250** |  |  |  |
|  | Mjerna jedinica | Granična vrijednost | Rezultat |
| Ugljikovodici | µg/l | < 50 | **476.5979** |
| Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | µg/l |  | <1.43 |
| Benzen | µg/l | < 1 | <1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **216 Vodosprema (1. slavina u sistemu)** |  |  |  |
| **01 01251** |  |  |  |
|  | Mjerna jedinica | Granična vrijednost | Rezultat |
| Ugljikovodici | µg/l | < 50 | **529.8655** |
| Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | µg/l |  | <1.43 |
| Benzen | µg/l | < 1 | <1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **218 Caffe bar "Leggiero"** |  |  |  |
| **01 01252** |  |  |  |
|  | Mjerna jedinica | Granična vrijednost | Rezultat |
| Ugljikovodici | µg/l | < 50 | **493.8868** |
| Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | µg/l |  | <1.43 |
| Benzen | µg/l | < 1 | <1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **220 Vodocrpilište Zdenac b11 (sirova voda)** |  |  |  |
| **01 01253** |  |  |  |
|  | Mjerna jedinica | Granična vrijednost | Rezultat |
| Ugljikovodici | µg/l | < 50 | **777.9769** |
| Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | µg/l |  | <1.43 |
| Benzen | µg/l | < 1 | <1 |